宜兴市公用市政工程有限公司电缆（第二批）采购澄清公告

本次就宜兴市公用市政工程有限公司电缆（第二批）采购进行公开招标，已于2023年9月4日发布了招标公告，现发布第1次澄清公告。

一、原招标文件主要信息

1、项目名称：电缆（第二批）采购

2、项目编号：YXGYJT202308016

3、公告日期：2023年9月4日

4、第一次更正公告日期：2023年9月6日

5、公告媒体：宜兴市公用环保集团有限公司网站

二、澄清信息

1、原招标文件中三项目技术要求和有关说明二、技术要求：1、本次招标的电缆（第二批）采购最高限价70万元，具体名称、规格及数量详见下表:

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高单价 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x4 | 米 | 100 | 12.5 | 江南、远东、中超、远程 |
| 2 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x6 | 米 | 100 | 18 |  |
| 3 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x10 | 米 | 100 | 28 |  |
| 4 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x16 | 米 | 100 | 42 |  |
| 5 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 150 | 11 |  |
| 6 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 100 | 13.5 |  |
| 7 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-5*6 | 米 | 50 | 28 |  |
| 8 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-5x10 | 米 | 500 | 43 |  |
| 9 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-5x16 | 米 | 300 | 65 |  |
| 10 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x25+1x16 | 米 | 50 | 77.4 |  |
| 11 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x35+1x16 | 米 | 50 | 101 |  |
| 12 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-4x25+1x16 | 米 | 80 | 94.2 |  |
| 13 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95 | 米 | 392 | 662 |  |
| 14 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95 | 米 | 382 | 662 |  |
| 15 | 电缆 | KWP-450/750V-3*1.5 | 米 | 115 | 7.2 |  |
| 16 | 电缆 | KWP-450/750V-5*1.5 | 米 | 115 | 10.8 |  |
| 17 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*1.5 | 米 | 100 | 4.8 |  |
| 18 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*2.5 | 米 | 100 | 7.06 |  |
| 19 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*4 | 米 | 100 | 11.4 |  |
| 20 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 100 | 9.18 |  |
| 21 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 100 | 14.2 |  |
| 22 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 100 | 22.5 |  |
| 23 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*1.5 | 米 | 100 | 7.55 |  |
| 24 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 100 | 11.7 |  |
| 25 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 100 | 17.56 |  |
| 26 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 100 | 25.76 |  |
| 27 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*10 | 米 | 100 | 40.81 |  |
| 28 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*150+1*70 | 米 | 100 | 500 |  |
| 29 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 100 | 99.4 |  |
| 30 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*25+1*16 | 米 | 450 | 78 |  |
| 31 | 橡套电缆 | YZ 4*4 | 米 | 84 | 16 |  |

现将表格中序号30的规格型号，数量和限价进行修改，修改为：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高单价 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x4 | 米 | 100 | 12.5 | 江南、远东、中超、远程 |
| 2 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x6 | 米 | 100 | 18 |  |
| 3 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x10 | 米 | 100 | 28 |  |
| 4 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x16 | 米 | 100 | 42 |  |
| 5 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 150 | 11 |  |
| 6 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 100 | 13.5 |  |
| 7 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-5*6 | 米 | 50 | 28 |  |
| 8 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-5x10 | 米 | 500 | 43 |  |
| 9 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-5x16 | 米 | 300 | 65 |  |
| 10 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x25+1x16 | 米 | 50 | 77.4 |  |
| 11 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x35+1x16 | 米 | 50 | 101 |  |
| 12 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-4x25+1x16 | 米 | 80 | 94.2 |  |
| 13 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95 | 米 | 392 | 662 |  |
| 14 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95 | 米 | 382 | 662 |  |
| 15 | 电缆 | KWP-450/750V-3*1.5 | 米 | 115 | 7.2 |  |
| 16 | 电缆 | KWP-450/750V-5*1.5 | 米 | 115 | 10.8 |  |
| 17 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*1.5 | 米 | 100 | 4.8 |  |
| 18 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*2.5 | 米 | 100 | 7.06 |  |
| 19 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*4 | 米 | 100 | 11.4 |  |
| 20 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 100 | 9.18 |  |
| 21 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 100 | 14.2 |  |
| 22 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 100 | 22.5 |  |
| 23 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*1.5 | 米 | 100 | 7.55 |  |
| 24 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 100 | 11.7 |  |
| 25 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 100 | 17.56 |  |
| 26 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 100 | 25.76 |  |
| 27 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*10 | 米 | 100 | 40.81 |  |
| 28 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*150+1*70 | 米 | 100 | 500 |  |
| 29 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 100 | 99.4 |  |
| 30 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*25+2*16 | 米 | 400 | 87.75 |  |
| 31 | 橡套电缆 | YZ 4*4 | 米 | 84 | 16 |  |

后面的第六章附件（投标文件格式）（二）报价文件开标一览表里的序号30也做相应的修改。

2、本项目开标时间延后至2023年9 月13 日9:00，请意向投标单位自今日起投标保证金汇至以下账户，投标人缴纳投标保证金的时间为2023年9月6日17:00至2023年9月 13日9:00。原保证金账户如已汇款，亦视为有效。

投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人在投标前须交纳投标保证金壹万元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致，且在投标截止时间前到达以下指定账户：

| 交纳投标保证金账户名称 | 宜兴市公用环保集团有限公司 | 交纳 形式 | 投标保证金的交纳形式只限于银行转账（不接受其他形式的投标保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 光大银行宜兴支行 |  |  |
| 账 号 | 51610188000185936 |  |  |

注：投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，合同签订后，无息退回。

3、请各投标人自行下载此更正公告与最新版招标文件，如投标人未及时关注相关更正等信息公告，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、本次澄清联系事项：

采购人：宜兴市公用市政工程有限公司

联系人：吴先生，应先生

联系电话：0510-80718867；0510-87117379

联系地址：宜兴市环科园绿园路528号

邮政编码：214200